

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 января 2020 года с. Вольно-Надеждинское № 30

**Об утверждении перечня объектов имущества, являющихся муниципальной собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году**

Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 14 и пунктом 3 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Законом Приморского края от 04.06.2015 № 639-КЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между сельскими поселениями Надеждинского муниципального района и Надеждинским муниципальным районом», частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень объектов имущества, являющихся муниципальной собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году (Приложение № 1).

2. Отделу муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района (Наполова) разместить перечень на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://torgi.gov.ru>).

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко В.Г.) разместить перечень официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([http://www.nadezhdinsky.ru](http://www.nadezhdinsky.ru/)).

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Надеждинского муниципального района Р.С. Абушаев

Приложение№1

к постановлению администрации

Надеждинского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Перечень объектов имущества, являющихся муниципальной собственностью Надеждинского муниципального района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | диаметр | протяженность (п.м.), объем (куб.м), площадь (кв.м) | материал | количество смотровых колодцев (шт.) |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ****Раздольненское сельское поселение** |
| 1 | Скважина № 1170 | п. Раздольное, северная окраина поселка, левый берег р.Раздольное, напротив завода стройматериалов |  |  |  |  |
| 2 | Скважина № 1231 | п. Раздольное, северная окраина поселка, левый берег р.Раздольное, напротив завода стройматериалов |  |  |  |  |
| 3 | Наружные сети ХВС | п. Раздольное, северная окраина поселка, жилой массив микрорайона «Силикатный» |  | 1326,6 п.м |  |  |
| 4 | Водонакопитель | п. Раздольное, с правой стороны въезд в поселок |  | 1000 куб.м |  |  |
| 5 | Здание станции обезжелезивания и насосная станция | п. Раздольное, северная окраина поселка, левый берег р.Раздольное, напротив цеха по выпуску кирпича |  |  |  |  |
| 6 | Водопроводная сеть | п. Раздольное, северная окраина поселка, жилой массив микрорайона «Силикатный» |  | 3000 п.м |  |  |
| 7 | Скважина №63 | п. Раздольное, северная окраина бывшей усадьбы СХК «Раздольненский», пологий склон |  |  |  |  |
| 8 | Скважина № 74 | п. Раздольное, в 60 м ЮВ скв. № 63 |  |  |  |  |
| 9 | Скважина № 7148 | п. Раздольное, северо-восточная окраина поселка, подножие сопки, у озера |  |  |  |  |
| 10 | Скважина б/н | п. Раздольное, в 70 м ЮВ скв. № 74 |  |  |  |  |
| 11 | Каптаж | п. Раздольное, северная окраина бывшей усадьбы СХК «Раздольненский», пологий склон |  |  |  |  |
| 12 | Наружные сети ХВС | п. Раздольное, жилой массив микрорайона, Гастелло |  | 1118 п.м |  |  |
| 13 | Скважина № 18-1242 | ж.-д. ст. Барановский |  |  |  |  |
| 14 | Скважина № 18-1243 | ж.-д. ст. Барановский |  |  |  |  |
| 15 | Водонакопитель | ж.-д. ст. Барановский |  |  |  |  |
| 16 | Насосная | ж.-д. ст. Барановский |  |  |  |  |
| 17 | Станция очистки | ж.-д. ст. Барановский |  |  |  |  |
| 18 | Резервуар водоочистительный | ж.-д. ст. Барановский |  |  |  |  |
| 19 | Наружные сети холодного водоснабжения | ж.-д. ст. Барановский |  | 5663 п.м |  |  |
| 20 | Скважина № 466  | п. Раздольное, ул. Арсеньева |  |  |  |  |
| 21 | Скважина № 18-449 | п. Оленевод, западная часть, район пруда |  |  |  |  |
| 22 | Скважина № 1236 | п. Оленевод, западная часть, в 100 м от скважины № 18-449 |  |  |  |  |
| 23 | Скважина № 151 | п. Раздольное (к дому № 82 по ул. Лазо) |  |  |  |  |
| 24 | Скважины № 2 | п. Раздольное (центральная часть поселка) |  |  |  |  |
| 25 | Скважина № 7060 | п. Раздольное, ул. Буденного |  |  |  |  |
| 26 | Скважина № 7059 | п. Раздольное, ул. Буденного |  |  |  |  |
| 27 | Водонакопитель | п. Раздольное, ул. Пирогова |  |  |  |  |
| 28 | Башня Ражновского | п. Оленевод |  |  |  |  |
| 29 | Наружные сети холодного водоснабжения | п. Оленевод |  | 1400 п.м |  |  |
| 30 | Наружные сети холодного водоснабжения | п. Раздольное, микрорайон Даманский |  | 2044 п.м |  |  |
| 31 | Наружные сети холодного водоснабжения | п. Раздольное, ул. Чапаева |  | 2753 п.м |  |  |
| 32 | Разводящие сети водопровода | п. Раздольное, ул. Пирогова  |  | 1000 п.м |  |  |
| 32 | Наружная сеть водопровода к дому № 281-а, ул. Лазо, п. Раздольное | п. Раздольное, ул. Лазо |  | 157 п.м |  |  |
| 33 | Емкость запаса воды | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  | 100 куб.м |  |  |
| 34 | Емкость запаса воды | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  | 75 куб.м |  |  |
| 35 | Емкость запаса воды | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  | 75 куб.м |  |  |
| 36 | Помещение котельной, встроенное в здание насосной станции II подъема | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  |  |  |  |
| 37 | Распределительный колодец | пос. Раздольное, в/г № 81 |  |  |  |  |
| 38 | Емкость запаса воды | пос. Раздольное, в/г № 88 |  | 1000 куб.м |  |  |
| 39 | Емкость запаса воды | пос. Раздольное, в/г № 88 |  | 1000 куб.м |  |  |
| 40 | Наружная сеть водопровода | пос. Раздольное, в/г № 81, 85, 87, 88, 89, 105 |  | 19754 п.м |  |  |
| 41 | Здание насосной станции инв. № 941 | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  |  |  |  |
| 42 | Здание насосной станции инв. № 942 | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  |  |  |  |
| 43 | Здание насосной станции инв. № 943 | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  |  |  |  |
| 44 | Здание насосной станции II подъема инв. № 944 | пос. Тимофеевка, в/г № 85 |  |  |  |  |
| 45 | Наружные сети холодного водоснабжения | пос. Раздольное, ул. Котовского (микрорайон СУРР – 6) |  |  |  |  |
| 46 | Здание насосной станции | пос. Раздольное, ул. Пирогова (микрорайон Даманский) |  |  |  |  |
| 47 | Здание водонасосной станции | пос. Раздольное (к дому № 82 по ул. Лазо) |  |  |  |  |
| 48 | Насосная станция | пос. Раздольное (район бывшего силикатного завода) |  |  |  |  |
| 49 | Здание насосной станции, инв. № 795 | пос. Раздольное, в/г № 81 |  |  |  |  |
| 50 | Здание насосной станции, инв. № 935 | пос. Раздольное, в/г № 81 |  |  |  |  |
| 51 | Наружные сети водоснабжения | пос. Раздольное (к дому № 82 по ул. Лазо) |  | 1000 п.м |  |  |
| 52 | Сети водопроводные | пос. Раздольное, военный городок (ОМИС) |  | 130 п.м |  |  |
| **Надеждинское сельское поселение** |
| 1 | Скважины № 11180, № 11164 | с. Кипарисово |  |  |  |  |
| 2 | Скважины № 1885 | пос. Стеклозаводский |  |  |  |  |
| 3 | Водопроводные сети | с. Кипарисово, ул. Сельская |  | 1200 п.м |  |  |
| 4 | Водопроводные сети | с. Кипарисово, стекольный завод |  | 260 п.м |  |  |
| 5 | Водопроводные сети | с. Кипарисово, центральная усадьба совхоза |  | 3000 п.м |  |  |
| 6 | Колонки (13 шт.) | с. Кипарисово |  |  |  |  |
| 7 | Здание водонапорной башни (литер А) | пос. Таежный, ул. Мира, 9 |  | 72,3 кв.м |  |  |
| 8 | Водопроводная сеть в составе распределительной сети смотровых колодцев (литер А) | пос. Таежный, ул. Зеленая, от дома N 4 до дома N 10, ул. Мира, от дома N 2 до дома N 9 |  | 1148,3 п.м |  | 16 |
| 9 | Скважина № 1123 | пос. Морской |  |  |  |  |
| 10 | Водопроводные сети | пос. Морской |  | 489,9 п.м |  |  |
| 11 | Скважина № П-1146 | пос. Рыбачий |  |  |  |  |
| 12 | Скважина № 10394 | пос. Рыбачий |  |  |  |  |
| 13 | Водопроводные сети | пос. Рыбачий |  | 1492 п.м |  |  |
| 14 | Водонапорная башня | пос. Стеклозаводский |  |  |  |  |
| 15 | Насосная | с. Кипарисово, возле школы |  |  |  |  |
| 16 | Водонапорная башня | с. Кипарисово, центральная усадьба бывшего совхоза "Владивостокский" |  |  |  |  |
| 17 | Водопроводные сети | с. Вольно-Надеждинское |  | 17108 п.м |  |  |
| 18 | Водопроводные сети | с. Вольно-Надеждинское (лесхоз) |  | 515 п.м |  |  |
| 19 | Разводящая сеть водопровода | с. Вольно-Надеждинское, ул. Железнодорожная |  | 300 п.м |  |  |
| 20 | Водопроводные сети | пос. Новый |  | 4291 п.м |  |  |
| 21 | Дворовые водопроводные сети | пос. Новый, ул. Ленина |  | 1800 п.м |  |  |
| 22 | Дворовые водопроводные сети | пос. Новый, ул. Первомайская |  | 500 п.м |  |  |
| 23 | Дворовые водопроводные сети | пос. Новый, ул. Молодежная |  | 1100 п.м |  |  |
| 24 | Водопровод | пос. Новый, ул. Первомайская (дома №№2-4) |  | 500 п.м |  |  |
| 25 | Водопровод | пос. Новый, ул. Первомайская (дома №№19-25) |  | 40 п.м |  |  |
| 26 | Водопроводные сети | от водонасосной станции «Красные казармы» до водонасосной станции пос.Новый |  | 3600 п.м |  |  |
| 27 | Водопроводные сети | от водонасосной станции «Красные казармы» до водонасосной станции пос.Новый |  | 3600 п.м |  |  |
| 28 | Водонасосная станция | водонасосная станция «Красные казармы» |  |  |  |  |
| 29 | Водопроводно-канализационные сети | с. Прохладное |  | 2850 п.м |  |  |
| **Тавричанское сельское поселение** |
| 1 | Наружная сеть водопровода | подающая труба от фильтростанции (Давыдовское водохранилище) до колодца у бывшей автобазы ул. 60 лет ВЛКСМ п. Тавричанка | 300 | 3500 п.м | Чугун | 8 |
| 2 | Наружная сеть водопровода | подающая труба от автобазы до водонапорной башни по ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Индустриальная п. Тавричанка | 250 | 1700 п.м | Чугун | 10 |
| 3 | Наружная сеть водопровода | подающая труба от фильтростанции (Давыдовское водохранилище) до накопительных емкостей станции «Веселый курган» п. Тавричанка | 125 | 3650 п.м | Чугун | 3 |
| 4 | Наружная сеть водопровода | подающая труба, параллельная от фильтростанции (Давыдовское водохранилище) до первого колодца в сторону накопительных емкостей станции «Веселый курган» п. Тавричанка | 100 | 2500 п.м | Чугун | 1 |
| 5 | Наружная сеть водопровода  | подающая труба, параллельная от последнего колодца до накопительных емкостей станции «Веселый курган» п. Тавричанка | 100 | 350 п.м | Чугун | 1 |
| 6 | Наружная сеть водопровода | подающая труба от накопительных емкостей станции «Веселый курган» до колодца у дома № 27 ул. Трактовая (РВС) линия до скваженного водозабора п. Тавричанка | 219 | 1800 п.м | Чугун | 4 |
| 7 | Наружная сеть водопровода  | подающая труба от колодца у дома № 27 ул. Трактовая (РВС) линия до скваженного забора п. Тавричанка |  | 1900 п.м | Чугун | 1 |
| 8 | Наружная сеть водопровода скваженного водозабора | от скважин до накопительных емкостей станции второго подъема п. Тавричанка | 100 | 2700 п.м | Сталь | 7 |
| 9 | Наружная сеть водопровода  | подающая труба от накопительных емкостей станции «Веселый курган» до водонапорной башни по ул. Индустриальная п. Тавричанка | 219 | 980 п.м | Чугун | 3 |
| 10 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от насосной станции по ул. Индустриальная до дома № 2 по ул. Строительная п. Тавричанка | 150 | 180 п.м | Чугун | 2 |
| 11 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от дома № 2 по ул. Строительная до дома № 27 по ул. Строительная п. Тавричанка | 150 | 550 п.м | Чугун | 3 |
| 12 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от дома № 27 по ул. Строительная до дома № 35 по ул. Индустриальная п. Тавричанка | 150 | 150 п.м | Чугун |  |
| 13 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от дома № 35 по ул. Индустриальная до первого колодца у моста (начало ул. 60 лет ВЛКСМ) п. Тавричанка | 150 | 80 | Чугун | 1 |
| 14 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от первого колодца у моста (начало ул. 60 лет ВЛКСМ) до колодца у дома № 6 по ул. 60 лет ВЛКСМ п.Тавричанка | 150 | 480 п.м | Чугун | 4 |
| 15 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у дома № 6 по ул. 60 лет ВЛКСМ до колодца у школы № 5 по ул. Квартальная п. Тавричанка | 100 | 65 п.м | Сталь | 1 |
| 16 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у школы № 5 по ул. Квартальная до жилого дома № 8 по ул. Квартальная п. Тавричанка | 40 | 150 п.м | Метапол | 2 |
| 17 | Ввод в дом  | дом № 8 по ул. Квартальная п.Тавричанка | 40 | 20 п.м | Метапол |  |
| 18 | Ввод в дом  | дом № 6 по ул. 60 лет ВЛКСМ п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 19 | Ввод в дом  | дом № 4 по ул. 60 лет ВЛКСМ п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 20 | Ввод в дом  | дом № 2 по ул. 60 лет ВЛКСМ до напорного водопровода п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 21 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца по ул. Квартальная, до детского сада № 29 п. Тавричанка | 40 | 30 п.м | Метапол | 1 |
| 22 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 1 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 5 по ул. Лесная п. Тавричанка | 100 | 150 п.м | Сталь | 3 |
| 23 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 5 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 7 по ул. Квартальная п.Тавричанка | 100 | 160 п.м | Сталь | 4 |
| 24 | Ввод в дом  | дом № 7 ул. Квартальная п.Тавричанка | 76 | 15 п.м | Сталь |  |
| 25 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. Квартальная п.Тавричанка | 76 | 15 п.м | Сталь | 1 |
| 26 | Ввод в дом | дом № 2 ул. Квартальная п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 27 | Ввод в дом  | дом № 4 ул. Квартальная п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 28 | Ввод в дом  | дом № 6 ул. Квартальная п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 29 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 1 ул. Квартальная до колодца у жилого дома № 11 по ул. Лесная п.Тавричанка | 100 | 130 п.м | Сталь | 1 |
| 30 | Ввод в дом  | дом № 11 по ул. Лесная п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 31 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 5 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 8 по ул. Лесная п. Тавричанка | 100 | 80 п.м | Сталь | 2 |
| 32 | Ввод в дом  | дом № 8 ул. Лесная п. Тавричанка | 76 | 8 п.м | Сталь | 1 |
| 33 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 8 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 2 по ул. Лесная п. Тавричанка | 100 | 120 п.м | Сталь |  |
| 34 | Ввод в дом  | дом № 2 ул. Лесная п. Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 35 | Ввод в дом  | дом № 4 ул. Лесная п. Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 36 | Ввод в дом  | дом № 6 ул. Лесная п. Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 37 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 8 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 10 по ул. Лесная п. Тавричанка | 100 | 35 п.м | Сталь | 1 |
| 38 | Ввод в дом  | дом № 10 ул. Лесная п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 39 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 10 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 9 по ул. Лесная п. Тавричанка | 100 | 80 п.м | Сталь | 1 |
| 40 | Ввод в дом  | дом № 9 ул. Лесная п. Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь |  |
| 41 | Ввод в дом  | дом № 7 ул. Лесная п. Тавричанка | 76 | 35 п.м | Сталь |  |
| 42 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 10 ул. Лесная до колодца у здания котельной № 10 ул. Лесная 12 п.Тавричанка | 100 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 43 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 1 ул. Лесная до колодца у жилого дома № 1 60 лет ВЛКСМ п. Тавричанка | 100 | 70 п.м | Сталь | 1 |
| 44 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. 60 лет ВЛКСМ п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь |  |
| 45 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 1 ул. 60 лет ВЛКСМ до колодца у жилого дома № 39 по ул. Мирная п.Тавричанка | 100 | 550 п.м | Сталь |  |
| 46 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 13 по ул. Мирная до колодца у жилого дома № 47 п. Тавричанка | 100 | 150 п.м | Сталь |  |
| 47 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 1а по ул. Весенняя до колодца у жилого дома № 12-а ул. Весенняя п.Тавричанка | 100 | 300 п.м | Сталь |  |
| 48 | Наружная сеть водопровода  | распределительная труба от колодца у жилого дома № 6 по ул. Строительная до колодца у жилого дома № 11 ул. Индустриальная п.Тавричанка | 100 | 240 п.м | Чугун | 3 |
| 49 | Ввод в дом  | дом № 11 ул. Индустриальная п.Тавричанка | 76 | 15 п.м | Сталь | 1 |
| 50 | Ввод в дом  | дом № 11-а ул. Индустриальная п.Тавричанка | 76 | 15 п.м | Сталь | 1 |
| 51 | Ввод в дом  | дом № 12 ул. Индустриальная п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь | 1 |
| 52 | Ввод в дом  | дом № 12-а ул. Индустриальная п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 53 | Ввод в дом  | дом № 12 ул. Некрасова п.Тавричанка | 76 | 85 п.м | Сталь | 1 |
| 54 | Ввод в дом  | дом № 10 ул. Некрасова п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь | 1 |
| 55 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у насосной по ул. Индустриальная до колодца у дома № 12 ул. Л.Григорьева п.Тавричанка | 150 | 180 п.м | Сталь | 2 |
| 56 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 12 ул. Л.Григорьева до колодца у дома № 18 ул. Л.Григорьева п.Тавричанка | 100 | 110 п.м | Сталь |  |
| 57 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 12 ул. Л.Григорьева до колодца у дома № 5 ул. Целинная (вдоль улиц Владивостокская и Рыбацкая) п.Тавричанка | 100 | 410 п.м | Сталь | 58 |
| 58 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 5 ул. Целинная до колодца у дома № 9 ул. Целинная п. Тавричанка | 100 | 180 п.м | Сталь | 1 |
| 59 | Ввод в жилой дом  | дом № 17 ул. Целинная п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 60 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 12 ул. Л.Григорьева до колодца у дома № 13 ул.Красноармейская п.Тавричанка | 160 | 230 п.м | Сталь | 1 |
| 61 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 13 ул. Красноармейская до колодца у дома № 1 ул. Октябрьская п.Тавричанка | 160 | 130 п.м | Сталь | 1 |
| 62 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 1 ул. Октябрьская до колодца у дома № 2 ул. Октябрьская п. Тавричанка | 160 | 165 п.м | Сталь | 1 |
| 63 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул. Октябрьская до колодца у школы № 4 (ГПТУ) п. Тавричанка | 160 | 200 п.м | Сталь | 1 |
| 64 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у школы № 4 (ГПТУ) до колодца у базы ОРС (Т-Системы) по ул. Лазо п.Тавричанка | 219 | 230 п.м | Чугун | 3 |
| 65 | Ввод в жилой дом  | дом № 7 ул. Лазо п. Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь | 1 |
| 66 | Ввод в дом  | дом № 8-а ул. Озерная п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 67 | Ввод в дом  | дом № 4-а ул. Озерная п.Тавричанка | 76 | 60 п.м | Сталь | 1 |
| 68 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 7 ул. Лазо до колодца у дома № 26 ул. Озерная (через мастерские бывшего ГПТУ) п. Тавричанка | 100 | 300 п.м | Чугун | 4 |
| 69 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 26 ул. Озерная до колодца у дома № 13 ул. Суханова п. Тавричанка | 100 | 80 п.м | Чугун | 1 |
| 70 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 13 ул. Суханова до колодца у дома № 45 ул. Суханова п. Тавричанка | 100 | 650 п.м | Чугун | 1 |
| 71 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 26 ул. Озерная до колодца у дома № 39 ул. Октябрьская п. Тавричанка | 100 | 400 п.м | Чугун | 1 |
| 72 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 39 ул. Октябрьская до колодца у дома № 69 ул. Октябрьская п. Тавричанка | 100 | 510 п.м | Чугун | 1 |
| 73 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 69 ул. Октябрьская до колодца у дома № 56 ул. Октябрьская п. Тавричанка | 100 | 65 п.м | Чугун | 1 |
| 74 | Наружная сеть водопровода  | врезка у дома № 63 ул. Октябрьская до колодца у дома № 7 ул. Кирпичная (колонка) п.Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 1 |
| 75 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 39 ул. Октябрьская до колодца у дома № 30 ул. Куйбышева п. Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 1 |
| 76 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 30 ул. Куйбышева до колодца у дома № 12 ул. Куйбышева п. Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 1 |
| 77 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 20 ул. Красноармейская до колодца у дома № 27 ул. Октябрьская (колонка) п. Тавричанка | 100 | 65 п.м | Чугун | 1 |
| 78 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 12 ул. Куйбышева до колодца у дома № 11 ул. Красноармейская п.Тавричанка | 100 | 300 п.м | Чугун | 1 |
| 79 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 7 ул. Лазо до колодца у дома № 5 ул. Парковая п.Тавричанка | 219 | 80 п.м | Чугун | 1 |
| 80 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 5 ул. Парковая до колодца у здания начальной школы № 4 ул.Парковая 13 п. Тавричанка | 219 | 250 п.м | Чугун | 2 |
| 81 | Ввод в здание  | дом культуры ул. Парковая 15-а п.Тавричанка | 100 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 82 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у базы ОРС (Т-Системы) по ул. Лазо до колодца у дома № 3 ул. К.Маркса п.Тавричанка | 100 | 235 п.м | Чугун | 1 |
| 83 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 3 ул. К. Маркса до колодца у дома № 6 ул. Ленина п. Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 1 |
| 84 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 5 ул. Парковая до колодца у дома № 3 К. Маркса (через двор между Парковая 2) п. Тавричанка | 100 | 170 п.м | Чугун | 1 |
| 85 | Ввод в дом | дом № 2 ул. Парковая п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь | 1 |
| 86 | Ввод в дом | дом № 2 ул. Парковая п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь | 1 |
| 87 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. Гоголя п. Тавричанка | 40 | 40 п.м | Метапол | 1 |
| 88 | Ввод в дом  | дом № 6 ул. К. Маркса п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 89 | Ввод в дом  | дом № 4 ул. К. Маркса п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 90 | Ввод в дом  | дом № 3 ул. К. Маркса п.Тавричанка | 76 | 20 п.м | Сталь |  |
| 91 | Ввод в дом  | дом № 6 ул. Парковая п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь |  |
| 92 | Ввод в дом | дом № 8 ул. Парковая п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь |  |
| 93 | Ввод в дом | дом № 12 ул. Парковая п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь |  |
| 94 | Ввод в дом | дом № 10 ул. Парковая п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь |  |
| 95 | Ввод в дом  | дом № 2 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 60 п.м | Сталь |  |
| 96 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. Ленина 1 п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь |  |
| 97 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 22 ул. Шахтерская до колодца у дома № 13 ул. Геологов п. Тавричанка | 100 | 280 п.м | Чугун |  |
| 98 | Ввод в дом  | дом № 13 ул. Геологов п.Тавричанка | 76 | 25 п.м | Сталь |  |
| 99 | Ввод в дом  | дом № 15 ул. Геологов п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь |  |
| 100 | Ввод в дом  | дом № 16 ул. Геологов п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь |  |
| 101 | Ввод в дом  | дом № 14 ул. Геологов п.Тавричанка | 76 | 30 п.м | Сталь |  |
| 102 | Ввод в дом  | дом № 11 ул. Геологов п.Тавричанка | 76 | 30 п.м | Сталь |  |
| 103 | Ввод в котельную | котельная № 25 п. Тавричанка | 76 | 25 п.м | Сталь |  |
| 104 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 13 ул. Геологов до колодца у магазина «Волна» ул. Геологов 2 п.Тавричанка | 100 | 340 п.м | Чугун |  |
| 105 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул. Жукова до колодца у дома № 15 ул.Жукова п. Тавричанка | 100 | 200 п.м | Чугун |  |
| 106 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 12 ул. Конева до колодца у дома № 15 ул. Конева п. Тавричанка | 100 | 150 п.м | Чугун |  |
| 107 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 62 ул.Октябрьская до колодца у дома № 1 Косой переулок вдоль улицы Косой переулок далее по ул.Ленинская в п. Девятый Вал до колодца у жилого дома № 1 ул.Зеленая в п. Девятый Вал | 100 | 2415 п.м | Сталь | 17 |
| 108 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. Зеленая п. Девятый Вал | 76 | 35 п.м | Сталь |  |
| 109 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у детского сада № 15 до колодца между домами № 1 и № 5 ул. Зеленая п. Девятый Вал | 100 | 100 п.м | Сталь | 1 |
| 110 | Ввод в дом  | дом № 5 ул. Зеленая п. Девятый Вал | 76 | 85 п.м | Сталь | 1 |
| 111 | Ввод в дом  | дом № 3 ул. Зеленая п. Девятый Вал | 76 | 35 п.м | Сталь | 1 |
| 112 | Ввод в дом  | дом № 7 ул. Зеленая п. Девятый Вал | 76 | 40 п.м | Сталь | 1 |
| 113 | Ввод в дом  | дом № 16 ул. Набивайло п.Девятый Вал | 76 | 85 п.м | Сталь | 1 |
| 114 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у детского сада № 15 ул. Конева до колодца у дома № 5 ул. Новая п. Тавричанка | 100 | 150 п.м | Сталь | 1 |
| 115 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 5 ул. Новая до колодца у дома № 12 ул.Морская п. Девятый Вал | 100 | 180 п.м | Сталь | 1 |
| 116 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 5 ул. Новая до колодца у дома № 24 ул.Набивайло п. Девятый Вал | 100 | 180 п.м | Сталь | 1 |
| 117 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 24 ул.Набивайло до колодца у дома № 12 ул. Набивайло п. Девятый Вал | 100 | 200 п.м | Сталь | 1 |
| 118 | Наружная сеть водопровода  | от насосной станции Веселый курган до колодца у дома № 1 по ул. Водопроводная п. Тавричанка | 100 | 1155 п.м | Чугун | 7 |
| 119 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул. Рабочая до колодца у дома № 4 по ул.Линейная п. Тавричанка | 100 | 320 п.м | Чугун | 3 |
| 120 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 4 ул.Линейная через федеральную трассу по ул. Островского до колодца у дома № 20 по ул.Кустарная п. Тавричанка | 100 | 400 п.м | Чугун | 2 |
| 121 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 20 ул.Кустарная до колодца у дома № 28 по ул. Кустарная (колонка) п.Тавричанка |  | 70 п.м |  |  |
| 122 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 1 ул.Водопроводная до колодца у здания Энергоучастка ул.Гастрономная, д. № 20 п.Тавричанка | 100 | 210 п.м | Чугун | 2 |
| 123 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у здания Энергоучастка ул. Гастрономная, д. № 20 до колодца у дома № 30 ул. Гастрономная п. Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 1 |
| 124 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 30 ул.Гастрономная до колодца у дома № 38 по ул. Гастрономная п.Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 1 |
| 125 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у здания Энергоучастка ул. Гастрономная, д. № 20 до конца у здания магазина «Антонио» ул. Ленина, д.№ 12 п. Тавричанка | 100 | 150 п.м | Чугун | 2 |
| 126 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у здания магазина «Антонио» ул. Ленина 12 до колодца у дома Ленина № 6 п.Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 2 |
| 127 | Ввод в жилой дом  | дом № 6 ул. Ленина п. Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 128 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 6 по ул.Ленина до колодца у дома № 1 ул. Осипенко п. Тавричанка | 100 | 140 п.м | Чугун | 2 |
| 129 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 85 п.м | Сталь |  |
| 130 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у бывших мастерских школы № 4 до колодца между домами по ул. Осипенко, д. № 6 и ул. Ленина, д. № 3 п. Тавричанка | 100 | 80 п.м | Чугун | 1 |
| 131 | Ввод в дом  | дом № 10 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 80 п.м | Метапол | 1 |
| 132 | Ввод в дом | дом № 6 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 133 | Ввод в дом  | дом № 3 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 30 п.м | Сталь | 1 |
| 134 | Ввод в дом  | дом № 5 ул. Ленина п. Тавричанка | 76 | 70 п.м | Сталь | 1 |
| 135 | Ввод в дом  | дом № 8 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 70 п.м | Сталь | 1 |
| 136 | Ввод в дом  | дом № 6 ул. Горняка п.Тавричанка | 76 | 70 п.м | Сталь | 1 |
| 137 | Ввод в дом  | дом № 8 ул. Горняка п.Тавричанка | 76 | 70 п.м | Сталь | 1 |
| 138 | Ввод в дом  | дом № 3 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 40 п.м | Сталь | 1 |
| 139 | Ввод в дом  | дом № 10 ул. Горняка п.Тавричанка | 76 | 50 п.м | Сталь | 1 |
| 140 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 1 ул.Осипенко до колодца у дома №3 ул. Горняка п. Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 1 |
| 141 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 3 ул. Горняка до колодца у дома № 2 ул.Набережная п. Тавричанка | 100 | 230 п.м | Чугун | 1 |
| 142 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул.Набережная до колодца у дома № 25 ул. Пионерская п.Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 1 |
| 143 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 25 ул.Пионерская до колодца у дома № 1 ул. Школьная п. Тарвичанка | 100 | 30 п.м | Чугун | 1 |
| 144 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 1 ул.Школьная до колодца у дома № 20 ул. Пионерская (хлебозавод) п.Тавричанка | 100 | 115 п.м | Чугун | 1 |
| 145 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 20 ул.Пионерская (хлебозавод) до колодца у дома № 17 ул.Партизанская п. Тавричанка | 100 | 140 п.м | Чугун | 1 |
| 146 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 17 ул.Партизанская до колодца у дома № 23 ул. Партизанская п.Тавричанка | 100 | 130 п.м | Чугун | 1 |
| 147 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул.Набережная до колодца у дома № 32 ул. Парковая п. Тавричанка | 100 | 140 п.м | Чугун | 1 |
| 148 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 32 ул.Парковая до колодца у дома № 16 ул. Парковая п. Тавричанка | 100 | 230 п.м | Чугун | 2 |
| 149 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 32 ул.Парковая до колодца у дома №34 ул. Парковая п. Тавричанка | 100 | 110 п.м | Чугун | 1 |
| 150 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 34 ул.Парковая до колодца у дома №18 ул. Толстого (колонка) п.Тавричанка | 100 | 280 п.м | Чугун | 1 |
| 151 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 34 ул.Парковая до колодца у дома №42 ул. Парковая п. Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун | 1 |
| 152 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 42 ул.Парковая до колодца у дома №6 ул. Лермонтова (колонка) п.Тавричанка | 100 | 160 п.м | Чугун | 1 |
| 153 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 42 ул.Парковая до колодца у дома №58 ул. Парковая п. Тавричанка | 100 | 280 п.м | Чугун | 1 |
| 154 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 58 ул. Парковая до колодца у дома № 25 ул. Набережная (по ул. Тихая) п. Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 1 |
| 155 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 25 ул.Набережная до колодца у дома № 42 ул. Набережная (колонка) п.Тавричанка | 100 | 360 п.м | Чугун | 1 |
| 156 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 14 ул.Водопроводная до колодца у дома № 19 ул. Осипенко (ООО «Дальпивко») п. Тавричанка | 100 | 400 п.м | Чугун | 2 |
| 157 | Ввод в здание  | здание котельной № 24 п.Тавричанка | 100 | 90 п.м | Чугун | 1 |
| 158 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 19 ул.Осипенко (ООО «Дальпивко») до колодца у дома № 2 ул.Тавричанская п. Тавричанка | 100 | 215 п.м | Чугун | 1 |
| 159 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул.Тавричанская до колодца у дома № 27 ул. Интернациональная п. Тавричанка | 100 | 365 п.м | Чугун | 1 |
| 160 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 27 ул.Интернациональная до колодца у дома № 1 ул. Первомайская п.Тавричанка | 100 | 150 п.м | Чугун | 1 |
| 161 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 2 ул.Тавричанская до колодца у дома № 44 ул. Тавричанская п.Тавричанка | 100 | 600 п.м | Чугун | 1 |
| 162 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 6 ул.Тавричанская до колодца у дома № 39 ул. Кустарная п.Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 2 |
| 163 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 32 ул.Тавричанская до колодца у дома № 64 ул. Кустарная п.Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 2 |
| 164 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 30 ул.Тавричанская до колодца у дома № 11 ул. Горького (колонка) п.Тавричанка | 32 | 180 п.м | Метапол | 2 |
| 165 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 19 ул.Осипенко (ООО «Дальпивко») до колодца у дома № 26 ул.Осипенко п. Тавричанка | 100 | 180 п.м | Чугун | 2 |
| 166 | Ввод в дом  | дом № 18 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 85 п.м | Сталь | 1 |
| 167 | Ввод в дом  | дом № 16 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 35 п.м | Сталь | 1 |
| 168 | Ввод в дом  | дом № 20 ул. Осипенко п.Тавричанка | 76 | 30 п.м | Сталь | 1 |
| 169 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 25 ул.Первомайская до колодца у дома № 27 ул. Интернациональная п. Тавричанка | 100 | 230 п.м | Чугун | 3 |
| 170 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 39 ул.Кустарная до колодца у дома №15 ул. Приморская п.Тавричанка | 100 | 1150 п.м | Чугун | 2 |
| 171 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 15 ул.Приморская до колодца у дома № 25 ул. Приморская п.Тавричанка | 100 | 230 п.м | Чугун | 1 |
| 172 | Наружная сеть водопровода  | параллельная труба от колодца у дома № 64 ул. Кустарная до колодца по центральной линии водопровода на зверосовхоз п.Тавричанка | 100 | 350 п.м | Чугун | 1 |
| 173 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 27 ул.трактовая до колодца у дома №3 ул. РВС-1 п. Тавричанка | 100 | 350 п.м | Чугун |  |
| 174 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 3 ул. РВС-1 до колодца у дома № 11 ул. РВС-1 п. Тавричанка | 100 | 100 п.м | Чугун |  |
| 175 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 12 ул. РВС-1 до колодца у дома № 1 ул. РВС-1 п. Тавричанка | 100 | 230 п.м | Чугун |  |
| 176 | Ввод в дом  | дом № 1 ул. РВС-1 п. Тавричанка | 76 | 10 п.м | Сталь |  |
| 177 | Ввод в здание  | здание клуба дом № 1-б ул. РВС-1 п. Тавричанка | 76 | 10 п.м | Сталь |  |
| 178 | Ввод в здание  | здание котельной № 27 п.Тавричанка | 100 | 30 п.м |  |  |
| 179 | Наружная сеть водопровода  | от колодца у дома № 11 ул. РВС-1 до водонапорной башни на территории станции РВС п.Тавричанка | 100 | 450 п.м | Чугун |  |
| 180 | Наружная сеть водопровода  | от водонапорной башни на территории станции РВС до насосной станции РВС (Давыдовское водохранилище) п.Тавричанка | 100 | 565 п.м | Чугун |  |
| 181 | Насосная станция холодного водоснабжения | п.Тавричанка насосная по ул. Индустриальная (Перекачная)  |  |  |  |  |
| 182 | Водонапорная башня  | п. Тавричанка ул. Индустриальная |  |  |  |  |
| 183 | Насосная стация второго подъема  | на скважинах Давыдовского водозабора в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 184 | Насосная станция Давыдовского подземного водозабора (станция первого подъема) | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 185 | Насосная станция Веселый курган  | в районе ул. Водопроводная в п. Тавричанка |  |  |  |  |
| 186 | Водохранилище  | на реке Давыдовка |  |  |  |  |
| 187 | Насосная станция (Фильтростанция) | Давыдовское водохранилище |  |  |  |  |
| 188 | Скважина № 1 (реестровый № 2012) Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 189 | Скважина № 2 (реестровый № 2007) Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 190 | Скважина № 3 (реестровый № 2006) Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 191 | Скважина № 4 (реестровый № 2013) Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 192 | Скважина № 6 (реестровый № 2014) Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 193 | Скважина № 5 (реестровый № 10-301) Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 194 | Скважина № 7 Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| 195 | Скважина № 8 Давыдовского подземного водозабора в комплекте | в районе п. Рыбачий |  |  |  |  |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ****Раздольненское сельское поселение** |
| 1 | Канализационные сети | ж.-д. ст. Барановский |  | 4933 п.м |  |  |
| 2 | Канализационные сети | п. Оленевод |  | 1020 п.м |  |  |
| 3 | Канализационные сети | п. Раздольное, микрорайон Даманский |  | 3097 п.м |  |  |
| 4 | Канализационные сети | п. Раздольное, ул. Чапаева |  | 2200 п.м |  |  |
| 5 | Наружная канализационная сеть  | к дому № 281-а, ул. Лазо, п. Раздольное |  | 750 п.м |  |  |
| 6 | Наружная канализационная сеть | пос. Раздольное, в/г № 81, 87 |  | 4166 п.м |  |  |
| 7 | Канализационные сети | пос. Раздольное, ул. Котовского (микрорайон СУРР – 6) |  | 1622 п.м |  |  |
| 8 | Аварийный резервуар осадка | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 15 куб.м |  |  |
| 9 | Резервуар противопожарный | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 55 куб.м |  |  |
| 10 | Резервуар противопожарный | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 55 куб.м |  |  |
| 11 | Площадка для временного хранения осадка | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 24,4 кв.м |  |  |
| 12 | Административно бытовой корпус | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 118,4 кв.м |  |  |
| 13 | Канализационная насосная станция | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 20 куб.м |  |  |
| 14 | Установка полной биологической очистки сточных вод ЛОС-Р-600 комплектной поставки | Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир ж/д станция Раздольное, участок находится примерно в 3800 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район |  | 450,9 кв.м |  |  |
| **Надеждинское поселение** |
| 1 | Канализационные сети | с. Кипарисово, стекольный завод |  | 150 п.м |  |  |
| 2 | Канализационные сети | с. Кипарисово, центральная усадьба совхоза |  | 1500 п.м |  |  |
| 3 | Канализационная сеть | пос. Таежный |  | 936 п.м |  |  |
| 4 | Канализационные сети | пос. Морской |  | 512,3 п.м |  |  |
| 5 | Канализационные сети | пос. Рыбачий |  | 1087 п.м |  |  |
| 6 | Канализационные сети | с. Вольно-Надеждинское (лесхоз) |  | 150 п.м |  |  |
| 7 | Канализационные сети | с. Вольно-Надеждинское, ул.Пушкина (от дома № 43 до дома № 59-а) |  | 300 п.м |  |  |
| 8 | Канализационные сети | с. Вольно-Надеждинское, ул.Р.Дрегиса (от промзоны до центрального дома культуры) |  | 200 п.м |  |  |
| 9 | Канализационные сети | с. Вольно-Надеждинское, ул.Р.Дрегиса (район рынка) |  | 200 п.м |  |  |
| 10 | Канализационные сети | с. Вольно-Надеждинское, ул.Железнодорожная (от дома № 12 до дома № 7) |  | 200 п.м |  |  |
| 11 | Канализационные сети | с. Вольно-Надеждинское |  | 8919 п.м |  |  |
| 13 | Канализационный коллектор | с. Вольно-Надеждинское (от ул.Железнодорожная, 9-а до ул.Луговая, 36) |  | 2200 п.м |  |  |
| 14 | Канализационные сети | пос. Новый |  | 1200 п.м |  |  |
| 15 | Канализационные сети | пос. Новый |  | 4770 п.м |  |  |
| 16 | Дворовые канализационные сети | пос. Новый, ул. Ленина – ул.Молодежная |  | 3300 п.м |  |  |
| 17 | Канализационные сети | пос. Новый, ул. Ленина |  | 200 п.м |  |  |
| 18 | Канализационные сети | пос. Новый, ул. Первомайская |  | 1300 п.м |  |  |
| 19 | Водопроводно-канализационные сети | с. Прохладное |  | 2850 п.м |  |  |
| **Тавричанское поселение** |
| 1 | Наружная канализационная сеть | п. Тавричанка |  | 11300 п.м |  |  |
| 2 | Наружная канализационная сеть | п. Тавричанка в районе РВС-1 |  | 1300 п.м |  |  |
| 3 | Канализационный коллектор | п. Тавричанка в районе РВС-1 |  | 1800 п.м |  |  |
| 4 | Очистные сооружения-1 | п. Тавричанка район Рудник |  |  |  |  |
| 5 | Очистные сооружения-2 | п. Тавричанка район 8 квартала |  |  |  |  |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ****Надеждинское поселение** |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь (кв.м),протяженность (м) | Кадастровый номер | Год завершения строительства | Балансовая стоимость |
| 1 | Здание – котельная № 15 | п. Новый | 516,6 кв. м | 25:10:000000:3264 | - | - |
| 2 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир участок, участок находится примерно в 17 м от ориентира по направлению на запад., почтовый адрес ориентира: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | 3034 кв. м | 25:10:210001:1160 | - | - |
| 3 | Тепловая сеть | п. Новый | 6017 м | 25:10:210001:4525 | 1990 | - |